## 封-1_招标工程量清单
中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
广西中马钦州产业园区开发有限公司
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2023-11-02
软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01） 工程计价软件测评合格编号：2016J02
封-1

## 扉-1_招标工程量清单
| 中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
广西中马钦州产业园区开发有限公司
招 标 人: |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人： |  |  | 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字） |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 2023-11-02 | 复 核 时 间： | 2023-11-02
扉-1

## 表-02_建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明
施工费
1.1 | 中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程
投标报价合计
表-02

## 表-03_单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明
施工费
1.1.1 | 友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程（安装）
1.1.2 | 友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程（市政）
投标报价合计
表-03

## 表-04_单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程（安装）
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程（市政）
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04

## 表-08_分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程 | [5 empty] | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程（安装）
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
1 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 1265.00
电力电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3X70mm2
2 | 030408006001 | 电力电缆头 | 个 | 2
10kV肘型头ZC-YJV22-8.7/15kV-3X70mm2
3 | 030408006002 | 电力电缆头 | 个 | 2
10kV户内冷缩电缆头ZC-YJV22-8.7/15kV-3X70mm2
4 | 030408006003 | 电力电缆中间头 | 个 | 1
10kV冷缩电缆中间接头，（带防爆盒） 适用8.7/15kV-3X70mm2电缆
5 | 030408008001 | 防火堵洞 | kg | 60.00
电缆隧道防火泥堵洞
6 | 030409002001 | 接地母线 | m | 10.00
变压器中性点接地ZA-RVV-70
7 | 030408011001 | 电缆分支箱 | 台 | 1
10kV电缆分接箱（4间隔不带开关，不锈钢）
8 | 030901013001 | 干粉灭火器4kg | 具 | 2
9 | 03B001 | 电缆走向标示牌 | 块 | 9
材质：不锈钢
10 | 03B002 | 电缆走向标示桩（水泥桩） | 根 | 3
材质：PVC,高度10m,“下有电缆，严禁开挖”
11 | 03B003 | 绝缘胶垫 | ㎡ | 1.41
绝缘胶垫（长*宽*厚） 1000mm*5000mm*5mm
12 | 03B004 | 绝缘手套 | 双 | 1
10kv
13 | 03B005 | 绝缘鞋 | 双 | 1
10kv
14 | 03B006 | 验电笔 | 支 | 1
10kv
15 | 03B007 | 电缆故障指示器 | 套 | 1
规格：ZT-2DX
16 | 030409002002 | 接地母线 | m | 66.00
镀锌扁钢5X50
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程 | [5 empty] | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
17 | 030409001001 | 接地极 | 根 | 11
镀锌地桩 50X5X1500
电气试验
18 | 304140150001 | 电缆试验 | 根 | 2
10kV电缆试验-泄漏试验
19 | 030414015001 | 电缆试验 | 次（根¦点） | 2
10kV电缆试验-交流耐压试验
20 | 030414008001 | 母线 | 段 | 1
10kV母线调试
21 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1
低压系统调试
22 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 系统 | 1
10KV以下交流供电负荷隔离开关
23 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 系统 | 1
10KV以下变压器
24 | 030414011002 | 接地装置 | 系统（组¦根） | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程 | [5 empty] | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程（市政）
分部分项工程
土石方工程
25 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 95.70
26 | 040303001001 | 混凝土垫层 |  | 8.85
27 | 040303002001 | 混凝土基础 |  | 0.09
28 | 040103001001 | 回填方 |  | 52.90
回填机制砂
29 | 040103001002 | 回填方 |  | 18.14
桥涵工程
30 | 030408003001 | 电缆保护管 | m | 600.00
电力保护管CPVC-160/5mm厚
31 | 桂030413007001 | 电缆井 | 座 | 3
10kV行人转角电缆井
1层2列排管行人转角井
1.混凝土垫层C15，混凝土压顶C25
2.砌体采用240，砌MU10砖，M10水泥砂浆砌筑
3.井壁采用1：2水泥砂浆抹15mm厚压实抹光
4.盖板与井口内侧四周用热镀锌角钢包边
32 | 010401011001 | 砖检查井 | 座 | 1
10kV行人直行电缆井
2层2列排管行人直线井
1.混凝土垫层C15，混凝土压顶C25
2.砌体采用240，砌MU10砖，M10水泥砂浆砌筑
3.井壁采用1：2水泥砂浆抹15mm厚压实抹光
4.盖板与井口内侧四周用热镀锌角钢包边
33 | 010401011002 | 砖检查井 | 座 | 1
四间隔开闭所基础
1、垫层C15、C25，圈梁C25
2、砌体采用240，砌MU20砖，M10水泥砂浆砌筑
3、井壁采用1：2.5水泥砂浆抹15mm厚(掺3%防水粉)压实抹光
4、基础两边砖砌台阶，采用240砖M10水泥砂浆砌筑
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程 | [5 empty] | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
5、台阶采用1：2.5水泥砂浆抹20mm厚(掺3%防水粉)压实抹光
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11_总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程（安装）
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程（市政）
一 |  | 市政综合工程(营改增)一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12_其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程（安装）
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程（市政）
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
合 计
注:材料暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。 |  |  | 表－12

## 表-14_税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合 价
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15_规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程（安装）
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程（市政）
一 | 市政综合工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15

## 主要材料及价格表(有信息价)
主要材料及价格表
工程名称:中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010101001 | 螺纹钢筋HRB335 10以内(综合) | t
2 | 010101002 | 螺纹钢筋HRB335 10以上(综合) | t
3 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
4 | 010903001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | kg
5 | 010903002 | 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) | kg
6 | 012105002 | 镀锌角钢(综合) | kg
7 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
8 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
9 | 031324001 | 不锈钢焊丝 | kg
10 | 032116001 | 铁件(综合) | kg
11 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
12 | 040301001 | 砂(综合) | 
13 | 040301004 | 中砂 | 
14 | 040302001 | 机制砂 | 
15 | 040902004 | 石灰膏 | 
16 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
17 | 050306001 | 周转板枋材 | 
18 | 050306002 | 周转枋材 | 
19 | 050306003 | 周转板材 | 
20 | 172504004 | 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De200 | m
21 | 341101001 | 水 | 
22 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
23 | 350203001 | 零星卡具 | kg
24 | 043103002 | 碎石 GD20 商品普通砼 C15 | 
25 | 043104002 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15 | 
26 | 043104003 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 | 
27 | 043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 | 
28 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
29 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
30 | 341103001 | 电 | kW.h

## 设备及价格表
设 备 及 价 格 表
工程名称:中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段管廊1号专变10kV配电工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 设备名称、规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | B4-0300换 | 成套配电箱安装 落地式 | 台
表－18