## 扉-1 招标工程量清单
|  | 中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段临时箱变改路灯箱变工程 | 友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版）
|  | 友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 |  |  |  | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: |  | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 |  | 造价咨询人: |  | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
|  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: |  |  |  | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: |  | 2024年05月09日 | 2024年05月09日 | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间:
[14 empty] | 扉-1 | 扉-1

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段临时箱变改路灯箱变工程 | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段临时箱变改路灯箱变工程 | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 第1页 共4页 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 暂估价
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
1 | 030408001 | 电力电缆 | m | 240.00
电力电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3X70mm2
2 | 030408006 | 电力电缆头 | 个 | 1
10kV肘型头ZC-YJV22-8.7/15kV-3X70mm2
3 | 030408006 | 电力电缆头 | 个 | 1
10kV户内冷缩电缆头ZC-YJV22-8.7/15kV-3X70mm2
4 | 03B002 | 电缆走向标示牌 | 块 | 3
材质：不锈钢
5 | 03B001 | 电缆走向标示桩（PCV标识桩） | 根 | 1
材质：PVC,高度10m,“下有电缆，严禁开挖”
6 | 030404031 | 小电器 | 套 | 1
电缆故障指示器 规格：ZT-2DX
7 | 桂030405006 | 其他配备设备安装 | 台 | 1
1.名称:成配套低压智能稳压装置 250kVA
2.型号:TKJN-400A/250kVA
3.液晶触摸操作屏、自带散热。其它功能和配件以厂家具体产品为准。
8 | 030402017 | 高压成套配电柜 | 台 | 1
10路路灯控制柜
1.型号：GGD
2.规格、尺寸:800*600*2000mm
3.含一套4路智能路灯控制器；10路CJ20-40交流接触器、10路3P63A/40塑壳断路器；1组低压HD13BX-300/31隔离刀闸；电源指示灯10只；手自动切换按钮10只；连接线1批；柜内铜排1批。
4、做法详见系统图
9 | 030403003 | 带形母线 | m | 16.00
铜排 50*5
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段临时箱变改路灯箱变工程 | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 第2页 共4页 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 暂估价
10 | 030414015 | 电缆试验 | 次（根¦点） | 1
10kV电缆试验-泄漏试验
11 | 030414015 | 电缆试验 | 次（根¦点） | 1
10kV电缆试验-交流耐压试验
12 | 桂030413007001 | 电缆井 | 座 | 1
10kV行人转角电缆井
1层2列排管行人转角井
1.混凝土垫层C15，混凝土压顶C25
2.砌体采用240，砌MU10砖，M10水泥砂浆砌筑
3.井壁采用1：2水泥砂浆抹15mm厚压实抹光
4.盖板与井口内侧四周用热镀锌角钢包边
| A. | 拆除部分
13 | 030410003 | 导线、进户线架设 | km | 1.800
拆除10KV绝缘导线 JKLYJ-70
14 | 030408001 | 电力电缆 | m | 30.00
拆除10KV电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3x70
15 | B- | 拉线 | 根 | 3
拆除拉线
16 | 030410001 | 电杆组立 | 根 | 3
拆除1#杆、2#杆、3#杆
型号及规格：φ190×15m
17 | 030410001 | 电杆组立 | 根 | 9
拆除4#杆、5#杆、6#杆、7#杆、8#杆、9#杆、10#杆、11#杆、12#杆
型号及规格：φ190×12m
18 | 030410004 | 杆上设备 | 台（组） | 2
拆除杆上跌落式熔断器
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段临时箱变改路灯箱变工程 | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 第3页 共4页 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 暂估价
19 | 030410004 | 杆上设备 | 台（组） | 1
拆除避雷器 HY5WS-17/50 TLQ
20 | 030410002 | 横担组装 | 组 | 9
拆除瓷横担 SC-210/10kV
21 | B- | 耐张绝缘子串 | 串 | 18
拆除耐张绝缘子串
22 | 030410002 | 横担组装 | 组 | 6
拆除高压水平横担 ∠63×6×1800
23 | 030410002 | 横担组装 | 组 | 24
拆除高压水平横担 ∠63×6×1400
24 | B- | 柱式绝缘子 | 个 | 54
10kV柱式绝缘子PSQ-15T
25 | 030411001 | 配管 | m | 3.00
拆除镀锌钢管DN-110
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段临时箱变改路灯箱变工程 | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 第4页 共4页 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 暂估价
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段临时箱变改路灯箱变工程 | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方式。 | 或计算方式。 | 或计算方式。 | 或计算方式。 | 或计算方式。 | 或计算方式。 | 或计算方式。 | 或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段临时箱变改路灯箱变工程 | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 247.45 | 247.45 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称;中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段临时箱变改路灯箱变工程 | 工程名称;友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称;友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称;友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 招标 主要材料及价格表(主材)
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:中国—马来西亚钦州产业园区友谊大道北段临时箱变改路灯箱变工程 | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 工程名称:友谊北临时施工1号专变改路灯专变工程（审核版） | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
1 | 042903008z | 小型混凝土构件 |  | 0.273 | 0.273
2 | 042903009z | 预制混凝土盖板C20 |  | 0.586 | 0.586
3 | 130307005Z | 硅酸锌涂料 | kg | 0.197 | 0.197
4 | 143507001z | 固化剂 | kg | 0.123 | 0.123
5 | 172500000Z | 塑料管 | m | 0.3 | 0.300
6 | 280003001.1 | 铜母线 | m | 16.368 | 16.368
7 | 290702100.1 | 冷缩式电缆终端头 | 套 | 2.04 | 2.040
8 | 550112001.1 | 电缆故障指示器 | 个 | 1.01 | 1.010
9 | B-Z.1 | 警告标志牌 | 块 | 3 | 3.000
10 | B-Z.2 | 电缆路径标志桩，PVC标识桩，1米 | 根 | 1 | 1.000
11 | Z281100000 | 电力电缆 | m | 242.4 | 242.400